## Abril
NO. | TIENDA | TIPO | FECHA | HORA | ESTADO | SEVERIDAD | APLICATIVO | CIRCUITO | SUPERVISOR | DETALLE | RESPUESTA AL CASO | CIERRE | HORA
1 | LA TORRE ZONA 05 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 8:16 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | JIUBER MORALES | Continuamos sin conexión con el controlador de tienda
2 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-01 | 8:22 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura en incremento diario en Cuarto frio de carne
3 | LA TORRE VILLA HERMOSA | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 8:25 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se tiene alta temperatura en circuito de autosevicio de carnes
4 | LA TORRE VILLA CANALES | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 8:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de 2 puertas mariscos
5 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-01 | 8:30 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | WALTER QUIÑONEZ | Falla de arranque en los 3 compresores del grupo de succion de Media temperatura
6 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-01 | 8:30 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | WALTER QUIÑONEZ | Presión alta en el grupo de succion de media temperatura
7 | LA TORRE TIQUISATE | NUEVO | 2025-04-01 | 8:31 | PENDIENTE | BAJA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | HENRY BERGANZA | Se registra alta presión en grupo de succión de media temperatura
8 | LA TORRE SAN LUCAS | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 8:43 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de lacteos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto frio de lácteos
9 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 9:20 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra alarma frecuente de falla de aceite en grupo de succión de baja temperatura compresor #1.
10 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 10:17 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador
11 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 13:06 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra comportamiento irregular en grupo de succión de baja temperatura provocando mismo comportamiento en circuitos
12 | LA TORRE PALMERAS | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 13:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura luego de su deshielo en circuito de puertas helados y continua con alta temperatura comida congelada
13 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 13:53 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes antes de sus deshielos
14 | LA TORRE SAN FRANCISCO | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 14:02 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura estable, pero levemente fuera de rango en circuito de autoservicio de carnes
15 | LA TORRE ROOSEVELT | NUEVO | 2025-04-01 | 14:29 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de pollo | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de despacho de pollo
16 | ECONOSUPER ZONA 6 | NUEVO | 2025-04-01 | 14:40 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en autoservicio de carne
17 | LA TORRE ZACAPA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-01 | 15:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma nuevamente de falla de aceite en ambos grupos de succión incrementando presiones y temperaturas de circuitos
18 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-01 | 15:44 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Presión alta en ambos grupos de succion
19 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-01 | 15:44 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | WALTER QUIÑONEZ | Falla de aceite
20 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-01 | 15:44 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Condensador | WALTER QUIÑONEZ | Presión de descarga alta.
21 | LA TORRE ZONA 05 | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:16 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | JIUBER MORALES | Continuamos sin conexión con el controlador de tienda
22 | LA TORRE VILLA HERMOSA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:25 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se tiene alta temperatura en circuito de autosevicio de carnes
23 | LA TORRE VILLA CANALES | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de 2 puertas mariscos
24 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:31 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | HENRY BERGANZA | Se registra alta presión en grupo de succión de media temperatura
25 | LA TORRE MARISCAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:35 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | WALTER QUIÑONEZ | No hay acceso al controlador
26 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-02 | 8:43 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Presión alta en ambos grupos de succion
27 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-02 | 8:43 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | WALTER QUIÑONEZ | Falla de aceite
28 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-02 | 8:43 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en ambos grupos de succion
29 | LA TORRE SAN LUCAS | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 8:43 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de lacteos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto frio de lácteos
30 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 9:20 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra alarma frecuente de falla de aceite en grupo de succión de baja temperatura compresor #1.
31 | LA TORRE ANTIGUA 3 | NUEVO | 2025-04-02 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de Embutidos | JIUBER MORALES | Temperatura irregular en Servicio de Embutidos Abierto
32 | LA TORRE ANTIGUA 3 | NUEVO | 2025-04-02 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | JIUBER MORALES | Temperatura alta en Lacteos 2 Derecho
33 | LA TORRE ANTIGUA 3 | NUEVO | 2025-04-02 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de lacteos | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en cuarto frio de lácteos.
34 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 10:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de verduras 1
35 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 10:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de bebidas | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en Cuarto frio de bebidas en incremento diario
36 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 10:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de verduras 2
37 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 10:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de lacteos
38 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | NUEVO | 2025-04-02 | 10:17 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador
39 | LA TORRE GUASTATOYA | NUEVO | 2025-04-02 | 11:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura elevada en 1 de 3 sensores en autoservicio de lácteos
40 | LA TORRE ASUNCION MITA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 11:48 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Comida Congelada | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura irregular en puerta de comida congelada
41 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 13:06 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra comportamiento irregular en grupo de succión de baja temperatura provocando mismo comportamiento en circuitos, se registra alarma frecuente de falla de aceite en compresor #1
42 | LA TORRE PALMERAS | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 13:39 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura luego de su deshielo en circuito de puertas helados
43 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 13:54 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes antes de sus deshielos
44 | LA TORRE SAN FRANCISCO | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 14:02 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura estable, pero levemente fuera de rango en circuito de autoservicio de carnes,
45 | LA TORRE ROOSEVELT | NUEVO | 2025-04-02 | 14:29 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de pollo | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de despacho de pollo
46 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 16:37 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Tarjeta 4AO Board_001 fuera de linea,
47 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 16:37 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Tarjeta 8RO Board_002 fuera de linea,
48 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 16:37 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en ambos grupos de succion,
49 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-02 | 16:37 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Subcooler | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura elevada en el circuito AM02 Cooler
50 | LA TORRE SAN BENITO | NUEVO | 2025-04-03 | 8:32 | FINALIZADO | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | WALTER QUIÑONEZ | Dando seguimiento continuamos sin conexión con el controlador de tienda
51 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-03 | 13:25 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registran alarmas de alta temperatura en circuitos de, cuarto congelado de carnes, helados, autoservicio de carnes y autoservicio de lácteos, se registra alarma de nivel de liquido en 0%, tambien se tienen alarmas de sensores fuera de linea en diferentes entradas
52 | LA TORRE PUERTO SAN JOSE | SEGUIMIENTO | 2025-04-03 | 13:47 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se continua con alta temperatura sobre el circuito 05-DESPACHO EMBUTIDOS, Alta temperatura sobre el circuito 07-VERDURAS, Alta temperatura sobre el circuito 14-7P COMIDA CONG, Alta temperatura sobre el circuito 16-CTO C CARNES.
53 | LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA 2 | NUEVO | 2025-04-03 | 14:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en 1 de los 3 sensores del circuito de autoservicio de lácteos
54 | LA TORRE ZACAPA | NUEVO | 2025-04-03 | 15:20 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Condensador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de alta presión de descarga, actualmente no se encuentra afectando las presiones de grupos de succión pero si se encuentra excediendo los 300 PSI
55 | LA TORRE AMATITLAN 1 | NUEVO | 2025-04-04 | 8:11 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta e irregular en cuarto congelado de carne
56 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de verduras 1
57 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de bebidas | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en Cuarto frio de bebidas en incremento diario
58 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de verduras 2
59 | LA TORRE BARBERENA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
60 | LA TORRE BARBERENA | NUEVO | 2025-04-04 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Preparacion de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en preparado de carne
61 | LA TORRE LIKIN | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:39 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | HENRY BERGANZA | Se continua con alta temperatura en circuito de vitrina 3 puertas mariscos
62 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 8:44 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Reporta temperatura alta e iregular en cuarto congelado de pan
63 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 9:45 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de falla en rack del grupo de succión de media temperatura, falla de prueba de arranque en compresor #2 del grupo de succión de baja temperatura, se reporta tarjeta 4AO Board_001 fuera de linea, tarjeta 8RO Board_002 fuera de linea
64 | ECONOSUPER LO DE FUENTES | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 9:47 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador
65 | LA TORRE PANAJACHEL | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 10:12 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuitos de puertas helados, cuarto congelado de carnes y autoservicio de lacteos
66 | LA TORRE PUERTO BARRIOS | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 10:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura fuera de rango en circuito de cuarto congelado de carnes y puertas congeladas
67 | LA TORRE PUERTO SAN JOSE | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 10:28 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de 7 puertas comida congelada y cuarto congelado de carnes
68 | LA TORRE RETALHULEU 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 10:43 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de compresor #5 detenido por alta temperatura de descarga, provocando falla de prueba de arranque en grupo de succión de baja temperatura, compresor #2, se registra alarma de alta temperatura en circuito de cuarto frio de carnes, 9 puertas congeladas, 3 puertas congeladas y cuarto congelado de carnes
69 | LA TORRE SAN ISIDRO | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 11:03 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de alta temperatura en modulo 33-isla congelada 2
70 | LA TORRE ESQUIPULAS | NUEVO | 2025-04-04 | 12:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura Elevada en autoservicio de lácteos
71 | LA TORRE ESQUIPULAS | NUEVO | 2025-04-04 | 12:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
72 | LA TORRE ESQUIPULAS | NUEVO | 2025-04-04 | 12:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Camara congelados | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en camara de congelados
73 | LA TORRE ASUNCION MITA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 12:48 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Comida Congelada | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura irregular en puerta de comida congelada
74 | LA TORRE SANTALU | NUEVO | 2025-04-04 | 13:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de carnes en 1 de sus 3 sensores
75 | LA TORRE ZACAPA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 13:38 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No contamos con acceso a controlador de tienda
76 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 13:46 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra comportamiento irregular en grupo de succión de baja temperatura provocando mismo comportamiento en circuitos, se registra alarma frecuente de falla de aceite en compresor #1
77 | LA TORRE PLAZA FUTECA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:08 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de isla quesos e isla congelada
78 | LA TORRE AMATITLAN 2 | NUEVO | 2025-04-04 | 14:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Temperatura alta durante el día en Autoservicio de verdura
79 | LA TORRE AMATITLAN 2 | NUEVO | 2025-04-04 | 14:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura sobre el limite en cuarto congelado de carne
80 | ECONOSUPER BOULEVAR SUR | NUEVO | 2025-04-04 | 14:18 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Temperatura sobre el limite en autoservicio de verduras
81 | ECONOSUPER BOULEVAR SUR | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:18 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | HENRY BERGANZA | Temperatura sobre el limite en cuarto congelado general
82 | LA TORRE REFORMA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:19 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Se continúa sin lectura en grupo de succión de baja temperatura.
83 | LA TORRE CENTRASUR | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Temperatura en cuarto congelado de carne
84 | LA TORRE CENTRASUR | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura sobre el limite en Cuarto frio de carne
85 | LA TORRE CENTRASUR | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:23 | PENDIENTE | MEDIA | CONTROLADOR | Nivel de bateria bajo | JIUBER MORALES | Alarma de bajo voltaje en batería.
86 | LA TORRE RETALHULEU 2 | NUEVO | 2025-04-04 | 14:24 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatuar en 1 de los 2 sensores del circuito de 24FT CARNES
87 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
88 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura elevada en autoservicio de carnes
89 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura elevada en autoservicio de lacteos
90 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Subcooler | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma recurrente de falla de sensor de temperatura en la entrada de subcooler.
91 | LA TORRE ZONA 15 | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de 6 puertas helados
92 | LA TORRE SANKRIS MALL | SEGUIMIENTO | 2025-04-04 | 14:41 | PENDIENTE | PRIORITARIA | CONDENSADOR | Condensador | WALTER QUIÑONEZ | Se registran alarmas de alta presión de descarga lo cual han sobrepasado los 300psi, actualmente se registran incremento en las presiones de grupos de succión y se tienen varios circuitos alarmados con alta temperatura
93 | LA TORRE EL FRUTAL | NUEVO | 2025-04-04 | 16:15 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | JIUBER MORALES | Se tiene alarma de bajo nivel de refrigerante
94 | LA TORRE VILLA HERMOSA | NUEVO | 2025-04-04 | 16:29 | PENDIENTE | PRIORITARIA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de tarjeta 16AI_005 Fuera de linea
95 | LA TORRE AMATITLAN 1 | NUEVO | 2025-04-05 | 8:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
96 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-05 | 8:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de pollo | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en despacho de pollo
97 | LA TORRE BARBERENA | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 8:34 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
98 | LA TORRE BARBERENA | NUEVO | 2025-04-05 | 8:34 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Preparacion de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en preparado de carne
99 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-05 | 8:40 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta desde anoche en despacho de carne
100 | LA TORRE LA QUINTA | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 8:58 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne,
101 | LA TORRE LA QUINTA | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 8:58 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de Media temperatura
102 | LA TORRE LA QUINTA | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 8:58 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de baja temperatura
103 | LA TORRE LA QUINTA | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 8:58 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla con sensor de temperatura de descarga del Compresor 2
104 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 10:50 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Falla de fase | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de falla de fase activa lo que esta incrementando la presión y temperaturas de algunos circuitos
105 | LA TORRE VILLA CANALES | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 11:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de 2 puertas mariscos
106 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 13:17 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatuar en circuitos de autoservicio de carnes y autoservicio de lacteos B
107 | LA TORRE ZONA 11 | NUEVO | 2025-04-05 | 15:15 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en grupo de succión de baja temperatura en compresor #1 el cual esta incrementando la presión en el mismo
108 | LA TORRE PETAPOLIS | NUEVO | 2025-04-05 | 15:41 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | JIUBER MORALES | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en ambos grupos de succión, incrementando presiones y temperaturas de algunos circuitos
109 | LA TORRE PUERTO SAN JOSE | SEGUIMIENTO | 2025-04-05 | 16:00 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Falla de fase | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de falla de fase lo cual provocan alta presión y alta temperatura
110 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-06 | 8:59 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Se continua con incremento de temperatura en circuito de cuarto congelado con temperatura irregular fuera de lo normal
111 | LA TORRE SANTALU | SEGUIMIENTO | 2025-04-06 | 10:30 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de verduras 36'
112 | LA TORRE ZONA 16 | SEGUIMIENTO | 2025-04-06 | 10:54 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se tiene leve presión irregular en grupo de succión de baja temperatura lo cual esta provocando incremento de temperatura en algunos circuitos
113 | ECONOSUPER ZONA 6 | NUEVO | 2025-04-07 | 8:11 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Controlador apagado | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Controlador estuvo apagado por casi 51 minutos entre (23:21 a 00:12) | Informasupervisor que hubo falla electrica por el sector.
114 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | NUEVO | 2025-04-07 | 8:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Vitrina de embutidos | JIUBER MORALES | Temperatura alta en vitrina de embutidos
115 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-07 | 8:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | JIUBER MORALES | Temperatura irregular en autoservicio de verduras
116 | LA TORRE CHIMALTENANGO | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en congelado de carne (posible falla con sensor )
117 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Preparacion de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en preparado de carne
118 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de bebidas | JIUBER MORALES | Temperatura alta en puerta de bebidas
119 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | JIUBER MORALES | Tarda en bajar la temperatura después de deshielo en Puerta de helados
120 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | JIUBER MORALES | Tarda en bajar la temperatura después de deshielo en Puerta de mariscos
121 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
122 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 8:38 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | JIUBER MORALES | Alarma de bajo nivel de refrigerante.
123 | LA TORRE VILLA CANALES | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 9:09 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra incremento de temperatura en circuito de 2 puertas mariscos
124 | LA TORRE ZONA 14 | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 9:41 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se tiene alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes sensor dañado
125 | LA TORRE ZONA 16 | NUEVO | 2025-04-07 | 9:48 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en grupo de succión de media temperatura
126 | LA TORRE ZONA 19 | NUEVO | 2025-04-07 | 10:01 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Perdida de datos en el controlador | WALTER QUIÑONEZ | Se registra daño en los registros historicos en gráficas de todos los circuitos y presiones brindando datos erróneos a la hora de graficar
127 | LA TORRE POPTUN | NUEVO | 2025-04-07 | 10:46 | PENDIENTE | BAJA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en grupo de succión de media temperatura lo cual esta provocando incremento de presión y alta temperatura en varios circuitos
128 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-07 | 13:08 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de alta temperatura en circuito de freezer helados, exhibición de gaseosas, autoservicio de carnes B, autoservicio de lácteos B y bajo nivel de refrigerante en condensador.
129 | LA TORRE ZACAPA 2 | NUEVO | 2025-04-07 | 14:14 | PENDIENTE | BAJA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en compresor #1 en grupo de succión de baja temperatura y alarma de falla de aceite en compresor #2 del mismo grupo
130 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | NUEVO | 2025-04-07 | 16:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en despacho de carne
131 | LA TORRE VILLA HERMOSA | NUEVO | 2025-04-08 | 8:14 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | WALTER QUIÑONEZ | No se tiene conexión coin el controlador de tienda, se hablo con gerencia y nos informan que han presentados problema con energia y no cuentan con sistema en estos momentos
132 | LA TORRE TIQUISATE | NUEVO | 2025-04-08 | 8:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de Comida | HENRY BERGANZA | Se registra leve incremento de temperatura sobrepasando el limite de rango en circuito de puertas comida la temperatura es estable pero por encima del limite de rango
133 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-08 | 8:52 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura
134 | LA TORRE SAN IGNACIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-08 | 9:12 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en 2 de los 3 sensores del circuito de isla congelada 1, ADICIONAL se registra alta temperatura en circuito de despacho de carnes
135 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-08 | 9:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de alta temperatura en circuito de freezer helados y bajo nivel de refrigerante en condensador
136 | LA TORRE SALAMA | NUEVO | 2025-04-08 | 13:08 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | WALTER QUIÑONEZ | No se tiene conexión con el controlador de tienda, se habla con gerencia y controlador se encuentra apagado se realiza una serie de pasos y se restablece la conexión, pero nuevamente se volvió a quedar sin conexión, se recomienda revisión física posible daño de interfaz
137 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-08 | 14:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne,
138 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-08 | 14:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en Cuarto frio de carne
139 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-08 | 14:52 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en despacho de carnes
140 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-09 | 8:05 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado general
141 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-09 | 8:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en auto servicio de carne
142 | LA TORRE NARANJO | NUEVO | 2025-04-09 | 9:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura baja en 1 de 2 sensores en autoservicio de verduras
143 | LA TORRE ZONA 05 | NUEVO | 2025-04-09 | 9:37 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de mariscos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en 1 de los 2 sensores lo cual provoca que el otro disminuya su temperatura en circuito de 7 puertas congeladas mariscos
144 | LA TORRE PANAJACHEL | SEGUIMIENTO | 2025-04-09 | 10:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito A04 Cuarto congelado de carnes, Alta temperatura sobre el circuito A07 Despacho de carne y A08 Vitrina de embutidos
145 | LA TORRE RIO DULCE | NUEVO | 2025-04-09 | 10:57 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Alta temperatura sobre 1 de 2 sensores del circuito A02 6puertas congeladas, Alta temperatura sobre 1 de 2 sensores del circuito A12 BEBIDAS
146 | LA TORRE RIO DULCE | SEGUIMIENTO | 2025-04-09 | 11:57 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | WALTER QUIÑONEZ | Se registra falla de prueba de arranque sobre el grupo de succión de media temperatura compresor #4
147 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-09 | 14:19 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Bateria del controlador | JIUBER MORALES | Alarma de perdida memoria respaldada por batería
148 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-09 | 14:19 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Nivel de bateria bajo | JIUBER MORALES | Alarma de bajo voltaje en batería
149 | LA TORRE TIQUISATE | NUEVO | 2025-04-09 | 14:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de lácteos, puertas comida y cuarto congelado de carnes, presiones normales y estables
150 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-09 | 15:35 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en congelado de carne
151 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-09 | 15:35 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma recurrente de bajo nivel de refrigerante
152 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-09 | 15:35 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura.
153 | LA TORRE 4 CAMINOS | NUEVO | 2025-04-09 | 15:49 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de lacteos | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto frio de lácteos
154 | LA TORRE ARRAZOLA | NUEVO | 2025-04-09 | 16:22 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No hay conexión con el controlador
155 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-10 | 8:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado general
156 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-10 | 8:35 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en 1 de 3 sensores en autoservicio de carne
157 | LA TORRE ZONA 15 | NUEVO | 2025-04-10 | 9:30 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes, este comportamiento inicio luego de su deshielo
158 | LA TORRE ZONA 19 | SEGUIMIENTO | 2025-04-10 | 9:37 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Perdida de datos en el controlador | WALTER QUIÑONEZ | Se registra daño en los registros históricos en gráficas de todos los circuitos y presiones brindando datos erróneos a la hora de graficar, se recomienda revisión del controlador, para su reemplazo
159 | LA TORRE PLAZA VILLA NUEVA | NUEVO | 2025-04-10 | 10:15 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de compresores fuera de linea y altas presiones en ambos grupos de succión
160 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-10 | 14:31 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de baja temperatura
161 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-10 | 14:31 | PENDIENTE | BAJA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Presion elevada en el grupo de succion de baja temperatura
162 | LA TORRE ATANASIO | NUEVO | 2025-04-10 | 14:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Temperatura alta en congelado general
163 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-10 | 14:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
164 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-10 | 14:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto fria de carne
165 | LA TORRE RETALHULEU 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-10 | 16:08 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Se registra alarma de compresor #5 detenido por alta temperatura de descarga, provocando falla de prueba de arranque en grupo de succión de baja temperatura, compresor #2, se registra alarma de alta temperatura en autoservicio de carnes 24FT, 9 puertas congeladas, 3 puertas congeladas y cuarto congelado de carnes
166 | LA TORRE SAN BENITO | NUEVO | 2025-04-10 | 16:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en circuito de freezer carnes, freezer helados, puertas mariscos, preparación de carnes
167 | LA TORRE SAN NICOLAS | NUEVO | 2025-04-11 | 8:05 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No se tiene conexión con el controlador de tienda, gerencia se puso en contacto con nosotros indicando que autoservicios se encuentran congelando, estamos tratando de verificar si el controlador se encuentra apagado o inhibido
168 | LA TORRE ROOSEVELT | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 8:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura fuera de lo normal en circuito de cuarto congelado de carnes esto luego de las 20h en adelante
169 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-11 | 8:25 | PENDIENTE | MEDIA | CONTROLADOR | Bateria del controlador | JIUBER MORALES | Alarma de perdida memoria respaldada por batería
170 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-11 | 8:25 | PENDIENTE | MEDIA | CONTROLADOR | Nivel de bateria bajo | JIUBER MORALES | Alarma de bajo voltaje en batería
171 | LA TORRE SAN FRANCISCO | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 8:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra incremento de temperatura estable, pero levemente fuera de rango en circuito de autoservicio de carnes, este comportamiento se da durante el día.
172 | LA TORRE GUASTATOYA | NUEVO | 2025-04-11 | 8:35 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | WALTER QUIÑONEZ | Alarma recurrente de bajo nivel de refrigerante
173 | LA TORRE HUEHUETENANGO | NUEVO | 2025-04-11 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de carne
174 | LA TORRE XELA 1 | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 9:07 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Se registra incremento de temperatura en 1 de los 2 sensores del circuito de autoservicio de carnes
175 | LA TORRE ZONA 14 | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 9:35 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se tiene alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes sensor dañado se recomienda reemplazo
176 | LA TORRE ZONA 14 | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 9:35 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se tiene incremento de temperatura en circuito de isla congelada 1 luego de su deshielo no desciende a su temperatura adecuada, necesita revisión de control de temperatura en ventiladores
177 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-11 | 10:50 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en 1 de 2 sensores en autoservicio de carne
178 | LA TORRE MARISCAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-11 | 11:08 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | WALTER QUIÑONEZ | No hay acceso al controlador
179 | LA TORRE TIQUISATE | NUEVO | 2025-04-11 | 14:11 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de lácteos, puertas comida y cuarto congelado de carnes, presiones normales y estables
180 | LA TORRE XELA 5 | NUEVO | 2025-04-11 | 15:19 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Se registra alarma de falla de prueba de arranque en compresor #3 del grupo de succión de media temperatura
181 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-11 | 15:30 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en 1 de 3 sensores en autoservicio de carne
182 | LA TORRE COBAN | NUEVO | 2025-04-11 | 15:30 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de baja temperatura.
183 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-12 | 8:11 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en circuito de freezer carnes, preparación de carnes y autoservicio de lácteos
184 | LA TORRE ARRAZOLA | NUEVO | 2025-04-12 | 8:23 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No hay conexión con el controlador
185 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-12 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto frio de carne,
186 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-12 | 8:38 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura sobre el limite en cuarto congelado de pan
187 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-12 | 8:38 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma recurrente de bajo nivel de refrigerante
188 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-12 | 8:38 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura.
189 | LA TORRE COATEPEQUE | NUEVO | 2025-04-12 | 10:08 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | HENRY BERGANZA | Alarma de compresores fuera de linea
190 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | NUEVO | 2025-04-14 | 9:03 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No se tiene conexión con el controlador, estamos tratando de consultar con tienda en estos momentos
191 | LA TORRE SAN IGNACIO | NUEVO | 2025-04-14 | 9:05 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de isla congelada 2 lo cual esta provocando que los demás sensores disminuyan su temperatura
192 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | NUEVO | 2025-04-14 | 9:45 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | JIUBER MORALES | Bloqueo en el compresor 1 por baja presión de aceite
193 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | NUEVO | 2025-04-14 | 9:45 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Falla de aceite en el grupo de succión de media temperatura
194 | LA TORRE PANAJACHEL | NUEVO | 2025-04-14 | 9:47 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en 1 de los 2 sensores del circuito de autoservicio de carnes
195 | LA TORRE GUASTATOYA | NUEVO | 2025-04-14 | 10:48 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Falla de fase | WALTER QUIÑONEZ | Falla de fase activa
196 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-14 | 14:12 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador
197 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | NUEVO | 2025-04-14 | 14:16 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Bloqueo en el compresor 1-1 por baja presión de aceite
198 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | NUEVO | 2025-04-14 | 14:16 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
199 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-14 | 14:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
200 | LA TORRE SANTA LUCIA | SEGUIMIENTO | 2025-04-14 | 14:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | HENRY BERGANZA | Se registra temperatura alta, en 2 de los 3 sensores del circuito de autoservicio de lácteo durante el día
201 | LA TORRE EL FRUTAL | NUEVO | 2025-04-14 | 14:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
202 | LA TORRE ENCINAL | NUEVO | 2025-04-14 | 16:00 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Controlador inhibido | WALTER QUIÑONEZ | Alarmas que no hay espacio en el controlador para guardar los logs.
203 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-14 | 16:00 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en autoservicio de carne (posible falla con sensor )
204 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-14 | 16:00 | PENDIENTE | BAJA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | WALTER QUIÑONEZ | Falla con sensor de temperatura de descarga del C1-2-3-4-5
205 | LA TORRE ANTIGUA 1 | SEGUIMIENTO | 2025-04-14 | 16:07 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en despacho de carne
206 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 8:17 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Bloqueo en el compresor 1-1 por baja presión de aceite
207 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 8:50 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se continua sin tener conexión con el controlador de tienda, no hemos logrado comunicación con tienda ni gerencia
208 | LA TORRE SAN IGNACIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 9:05 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de isla congelada 2 lo cual esta provocando que los demás sensores disminuyan su temperatura
209 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 9:31 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | JIUBER MORALES | Bloqueo en el compresor 1 por baja presión de aceite
210 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 9:31 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Falla de aceite en el grupo de succión de media temperatura
211 | LA TORRE RIO DULCE | NUEVO | 2025-04-15 | 10:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra leve aumento sobre la temperatura del circuito A02 6P CONGEL y A03 SP MARISCO, Alta temperatura sobre 1 de 2 sensores del circuito A12 BEBIDAS, ADICIONAL Se registra falla de prueba de arranque sobre el grupo de succión de MT (Compresor 4)
212 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 11:39 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de falla en sensor 2 y 3 del circuito A11 CARNES y discus #1 fuera de linea.
213 | LA TORRE MADEROS | NUEVO | 2025-04-15 | 12:03 | PENDIENTE | MEDIA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Gerencia nos reporta que el termómetro del cuarto congelado de pan no esta funcionado no marca temperatura
214 | LA TORRE SAN BENITO | SEGUIMIENTO | 2025-04-15 | 13:10 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en circuito AR09-CARNES, freezer de carnes y autoservicio de lacteos A en seguimiento alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador
215 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-16 | 8:36 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes su temperatura es levemente inestable.
216 | LA TORRE PETAPOLIS | NUEVO | 2025-04-16 | 9:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Se registra alarma de alta temperatura en circuito de cuarto congelado general, posiblemente causado por temporada alta
217 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:55 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de Comida | HENRY BERGANZA | Se registra temperatura levemente alta en circuito de puertas comida, este se encuentra estable pero 10 grados por arriba de su limite
218 | LA TORRE ZONA 15 | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 9:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de isla congelada 1 y isla congelada 2
219 | LA TORRE SANKRIS MALL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 13:48 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Presión de Descarga | WALTER QUIÑONEZ | Se registran alarmas de alta presión de descarga lo cual han sobrepasado los 300psi
220 | LA TORRE ZACAPA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:28 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Presión de Descarga | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de alta presión de descarga
221 | LA TORRE VILLA CANALES | NUEVO | 2025-04-21 | 14:50 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de lácteos
222 | LA TORRE VISTA HERMOSA 1 | NUEVO | 2025-04-21 | 15:18 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Sin conexión con el controlador de tienda
223 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:02 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado general
224 | LA TORRE CAYALA 2 | NUEVO | 2025-04-21 | 8:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
225 | LA TORRE CAYALA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en 1 de 4 sensores en islas de congelados (Posible falla con sensor)
226 | LA TORRE COATEPEQUE | NUEVO | 2025-04-21 | 8:11 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | HENRY BERGANZA | Falla en prueba de arranque en 1 compresor del grupo de succion de baja temperatura e
227 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
228 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Vitrina de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en vitrina de carne
229 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en autoservicio de carne
230 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de congelados | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en puerta de congelados
231 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 8:15 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | WALTER QUIÑONEZ | Falla de aceite
232 | LA TORRE ESCUINTLA 3 | NUEVO | 2025-04-21 | 8:20 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en 1 de 3 sensores en autoservicio de verduras
233 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 9:14 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Bloqueo en el compresor 1 por baja presión de aceite
234 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 9:14 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Falla de aceite en el grupo de succión de media temperatura
235 | LA TORRE ESCUINTLA 3 | NUEVO | 2025-04-21 | 11:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | JIUBER MORALES | Alarma de falla de arranque en todo los compresores,
236 | LA TORRE ESCUINTLA 3 | NUEVO | 2025-04-21 | 11:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | JIUBER MORALES | Presión alta en ambos grupos de succion
237 | LA TORRE AMATITLAN 1 | NUEVO | 2025-04-21 | 14:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
238 | LA TORRE ARRAZOLA | NUEVO | 2025-04-21 | 14:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura elevada en cuatro congelado de carne
239 | LA TORRE CENTRANORTE | NUEVO | 2025-04-21 | 14:35 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | HENRY BERGANZA | Temperatura irregular en el cuarto congelado de pan
240 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-21 | 14:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
241 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:49 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en autoservicio de carne
242 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:49 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en autoservicio de lácteos 1
243 | LA TORRE CHIQUIMULA | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:49 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
244 | LA TORRE COATEPEQUE | NUEVO | 2025-04-21 | 14:51 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura elevada y en incremento en cuarto congelado de carne
245 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:53 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
246 | LA TORRE EL FRUTAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 14:53 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | JIUBER MORALES | Alarma de bajo nivel de refrigerante.
247 | LA TORRE EL RODEO | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 15:07 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla en prueba de arranque en el grupo de succion de media temperatura
248 | LA TORRE EL RODEO | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 15:07 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Leve incremento de presión en el grupo de succion de media temperatura
249 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-21 | 15:11 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en autoservicio de lácteos 1 y 2
250 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-21 | 15:11 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura.-
251 | LA TORRE 4 CAMINOS | NUEVO | 2025-04-21 | 15:39 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Falla en prueba de arranque en 1 compresores del grupo de succion de media temperatura
252 | LA TORRE 4 CAMINOS | NUEVO | 2025-04-21 | 15:39 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Falla en prueba de arranque en 1 compresores del grupo de succion de baja temperatura
253 | LA TORRE VILLA CANALES | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 8:07 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de lácteos
254 | LA TORRE ZONA 04 | REINCIDENCIA | 2025-04-22 | 8:12 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de Rack | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de falla en rack del grupo de succión de baja temperatura lo cual esta provocando incremento en la presión del grupo de succión
255 | LA TORRE XELA 2 | NUEVO | 2025-04-22 | 9:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Se registra alarma de alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes
256 | LA TORRE VILLA HERMOSA | NUEVO | 2025-04-22 | 9:29 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra temperatura por arriba de su limite de rango en circuito de cuarto congelado de carnes
257 | LA TORRE ZACAPA 2 | NUEVO | 2025-04-22 | 11:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuitos de autoservicio de lácteos, autoservicio de carnes y cuarto congelado varios
258 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | NUEVO | 2025-04-22 | 13:03 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito de autoservicio de carnes luego de su deshielo no ha retornado a su temperatura normal
259 | LA TORRE ZONA 19 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 13:05 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Perdida de datos en el controlador | WALTER QUIÑONEZ | Se registra daño en los registros históricos en gráficas de todos los circuitos y presiones brindando datos erróneos a la hora de graficar, se recomienda revisión del controlador, para su reemplazo.
260 | LA TORRE ZONA 14 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 13:07 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se tiene alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes sensor dañado se recomienda reemplazo, adicional Dando seguimiento se tiene incremento de temperatura en circuito de isla congelada 1 luego de su deshielo no desciende a su temperatura adecuada, necesita revisión de control de temperatura en ventiladores
261 | LA TORRE XELA 1 | NUEVO | 2025-04-22 | 13.19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Se registra incremento de temperatura en 1 de los 2 sensores del circuito de autoservicio de carnes, este comportamiento durante el día
262 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 13:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de Comida | HENRY BERGANZA | Se registra temperatura levemente alta en circuito de puertas comida, este se encuentra estable pero 10 grados por arriba de su limite
263 | LA TORRE ZONA 02 | NUEVO | 2025-04-22 | 15:03 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes | se hablo con gerencia y nos informan que se encontraron ingresando producto al cuarto
264 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:24 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Buena tarde @Christopher Torre San Jose Pinula 3 se registra alarma e bajo nivel de refrigerante en condensador, adicional se registra alarma de falla de prueba de arranque en gruop de succión de media temperatura compresor #3
265 | LA TORRE VILLA HERMOSA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:30 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alarma de tarjeta 16AI_005 Fuera de linea.
266 | LA TORRE AMATITLAN 1 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 8:05 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta e irregular en cuarrto congelado de carne
267 | LA TORRE ATANASIO | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 8:08 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado general | JIUBER MORALES | Temperatura alta e irregular en cuarrto congelado general
268 | LA TORRE CAYALA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 8:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
269 | LA TORRE CAYALA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 8:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en 1 de 4 sensores en islas de congelados (Posible falla con sensor)
270 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Comida Congelada | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en comida de congelados. (posible falla con sensor )
271 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de Pavo | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura irregular en circuito 8 de Pavo.
272 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | WALTER QUIÑONEZ | Falla con sensor de Nivel de Refrigerante
273 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | WALTER QUIÑONEZ | Falla con sensor de Temperatura de descarga del Compresor 5
274 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en 1 de 3 sensores en despacho de carne. (posible falla con sensor )
275 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en puerta de helados
276 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 10:06 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Leve incremento de presion en el grupo de succion de baja temperatura
277 | ECONOSUPER LO DE FUENTES | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de media temperatura
278 | ECONOSUPER LO DE FUENTES | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla con sensor de temperatura de circuito 06 meat cases
279 | ECONOSUPER LO DE FUENTES | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:04 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma activa de bajo nivel de refrigerante
280 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:05 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Tarjeta 4AO Board_001 fuera de linea,
281 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:05 | PENDIENTE | ALTA | TARJETA_E_S | tarjeta fuera de linea | WALTER QUIÑONEZ | Tarjeta 8RO Board_002 fuera de linea,
282 | ECONOSUPER LA BRIGADA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:05 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en ambos grupos de succion,
283 | LA TORRE ASUNCION MITA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:08 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Compresor 1-1 fuera de linea
284 | LA TORRE ASUNCION MITA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:08 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Comida Congelada | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura irregular en puerta de comida congelada
285 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 12:11 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Falla de aceite en el grupo de succión de media temperatura
286 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 14:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en autoservicio de verduras
287 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 14:31 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | HENRY BERGANZA | Alarma de falla con el sensor de temperatura de descarga del Compresor 3 y 4
288 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 14:31 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | HENRY BERGANZA | Alarma de bajo nivel de refrigerante
289 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
290 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Vitrina de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en vitrina de carne
291 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en autoservicio de carne
292 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de congelados | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en puerta de congelados
293 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | WALTER QUIÑONEZ | Falla de aceite
294 | LA TORRE ENCINAL | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 15:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en puerta de helados
295 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-22 | 16:01 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Leve incremento de presion en el grupo de succion de media temperatura
296 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-22 | 16:01 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura.-
297 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 8:15 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alta temperatura en circuito A11 CARNES
298 | LA TORRE CARCHA | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 8:42 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de baja temperatura
299 | LA TORRE CARCHA | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 8:42 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | WALTER QUIÑONEZ | Falla en prueba de arranque en grupo de succion de media temperatura
300 | LA TORRE CARCHA | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 8:42 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | Falla de fase | WALTER QUIÑONEZ | Falla de fase diaria en Am y PM
301 | LA TORRE EL FRUTAL | NUEVO | 2025-04-23 | 9:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Preparacion de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en preparado de carne
302 | LA TORRE CENTRASUR | NUEVO | 2025-04-23 | 10:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | JIUBER MORALES | Temperatura irregular en puerta de helados, | observa que tarda en bajar la temperatura después de deshielo.
303 | ECONOSUPER ZONA 6 | NUEVO | 2025-04-23 | 14:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta e irregular en autoservicio de carne
304 | LA TORRE CENTRANORTE | NUEVO | 2025-04-23 | 14:36 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de pan
305 | LA TORRE CENTRANORTE | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 14:36 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
306 | LA TORRE CENTRANORTE | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 14:36 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de congelados | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en puerta de congelados
307 | LA TORRE CAYALA 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 14:37 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en congelado de carne y en 1 de 4 sensores en islas de congelados.
308 | LA TORRE CHIQUIMULA | NUEVO | 2025-04-23 | 14:44 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Presion alta en ambos grupos de succion
309 | LA TORRE CHIQUIMULA | NUEVO | 2025-04-23 | 14:44 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Ambos grupos de succion | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Falla en prueba de arranque en todos los compresores
310 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-23 | 15:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Vitrina de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en vitrina de carne
311 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-23 | 15:13 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma de falla de aceite en el grupo de succion de media temperatura.
312 | LA TORRE SAN JOSE PINULA 3 | SEGUIMIENTO | 2025-04-24 | 8:38 | PENDIENTE | ALTA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Se registra alarma de bajo nivel de refrigerante en condensador,
313 | LA TORRE SAN RAFAEL | NUEVO | 2025-04-24 | 8:56 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | HENRY BERGANZA | Se registra incremento de presión en grupo de succión de media temperatura, no se tienen sensores de falla de arranque por lo que se desconoce si alguno de ellos se encuentra detenido
314 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-24 | 9:01 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de Comida | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de puertas comida la misma es estable pero por arriba de su limite de rango
315 | LA TORRE XELA 3 | NUEVO | 2025-04-24 | 9:08 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Se registra alta temperatura en circuito de cuarto congelado de carnes
316 | LA TORRE TIQUISATE | NUEVO | 2025-04-24 | 13:55 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de puertas bebidas, puertas comida y cuarto congelado de carnes
317 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | NUEVO | 2025-04-24 | 14:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de pan
318 | LA TORRE BOCA DEL MONTE | NUEVO | 2025-04-24 | 14:19 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de congelados | JIUBER MORALES | Temperatura alta en puerta de congelados
319 | LA TORRE CAYALA 1 | NUEVO | 2025-04-24 | 14:20 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de bebidas | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en puerta de bebidas
320 | LA TORRE CENTRANORTE | SEGUIMIENTO | 2025-04-24 | 14:22 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | HENRY BERGANZA | Temperatura irregular en el cuarto congelado de pan
321 | LA TORRE VILLA HERMOSA | SEGUIMIENTO | 2025-04-25 | 9:03 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | WALTER QUIÑONEZ | Se registra temperatura por arriba de su limite de rango en circuito de cuarto congelado de carnes
322 | LA TORRE XELA 3 | NUEVO | 2025-04-25 | 11:16 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Se registra incremento de presión en ambos grupos de succión lo cual esta afectando las temperaturas de varios circuitos
323 | LA TORRE ZACAPA 2 | NUEVO | 2025-04-28 | 9:49 | PENDIENTE | ALTA | CONTROLADOR | No se tiene conexión con el controlador | CHRISTOPHER DIEGUEZ | No se tiene conexión con el controlador de tienda
324 | LA TORRE SAN BENITO | NUEVO | 2025-04-28 | 13:10 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra alta temperatura en circuito de frezeer de carnes y autoservicio de lacteos A y B
325 | LA TORRE VILLA HERMOSA | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 13:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | WALTER QUIÑONEZ | Se registra temperatura por arriba de su limite de rango en circuito de cuarto congelado de carnes y cuarto congelado de pan
326 | LA TORRE HUEHUETENANGO | SEGUIMIENTO | 2025-04-25 | 9:17 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en autoservicio de carne
327 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-25 | 15:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Vitrina de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en vitrina de carne
328 | LA TORRE FRAIJANES | NUEVO | 2025-04-25 | 15:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de pan | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura elevada en congelado de pan
329 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-25 | 15:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla de aceite | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Alarma de falla de aceite en el grupo de succión de media temperatura
330 | LA TORRE FRAIJANES | SEGUIMIENTO | 2025-04-25 | 15:04 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Leve incremento de presión en el grupo de succión de MT
331 | LA TORRE ANTIGUA 1 | NUEVO | 2025-04-25 | 16:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de congelados | JIUBER MORALES | Temperatura alta en puerta de congelados
332 | LA TORRE ANTIGUA 1 | SEGUIMIENTO | 2025-04-25 | 16:13 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura en el limite en despacho de carne.
333 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-26 | 9:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en despacho de cane
334 | LA TORRE CIUDAD VIEJA | NUEVO | 2025-04-26 | 11:31 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto frio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuanto frio de carne
335 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Comida Congelada | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura alta en comida de congelados. (posible falla con sensor )
336 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de Pavo | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura irregular en circuito 8 de Pavo.
337 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | WALTER QUIÑONEZ | Falla con sensor de Nivel de Refrigerante
338 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | WALTER QUIÑONEZ | Falla con sensor de Temperatura de descarga del Compresor 5
339 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Despacho de carne | WALTER QUIÑONEZ | Falla en 1 de 3 sensores en despacho de carne
340 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Islas de Embutidos | WALTER QUIÑONEZ | Falla con 1 de 2 sensores en islas de embutidos
341 | LA TORRE 20 CALLE | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:26 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | WALTER QUIÑONEZ | Leve incremento de presion en el grupo de succion de baja temperatura
342 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:32 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de verduras | HENRY BERGANZA | Temperatura alta en autoservicio de verduras
343 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:32 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Sensor de Temperatura | HENRY BERGANZA | Alarma de falla con el sensor de temperatura de descarga del Compresor 3 y 4
344 | LA TORRE AMATITLAN 2 | SEGUIMIENTO | 2025-04-28 | 14:32 | PENDIENTE | MEDIA | CONDENSADOR | Nivel de liquido | HENRY BERGANZA | Alarma de bajo nivel de refrigerante
345 | LA TORRE BARBERENA | NUEVO | 2025-04-28 | 14:45 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
346 | LA TORRE HUEHUETENANGO | NUEVO | 2025-04-28 | 15:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en 1 de sensores en autoservicio de carne
347 | LA TORRE ZONA 15 | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 8:14 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | isla congelados | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en 1 de los 3 sensores del circuito de isla congelada 1, este posiblemente cuenta con daño
348 | LA TORRE SAN MARCOS | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 11:29 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | JIUBER MORALES | Se tiene compresor 1-1 fuera de línea, grupo de succión de media temperatura incrementando levemente su presión, algunos circuitos
349 | LA TORRE ZONA 04 | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 13:10 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Falla en transductor | WALTER QUIÑONEZ | Se registra presión por arriba de su limite de rango en grupo de succión de baja temperatura, actualmente no se encuentra afectando temperaturas de circuitos por lo que una de las causas podria ser tranductor entregando lectura errónea
350 | LA TORRE TIQUISATE | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 13:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Varios circuitos | HENRY BERGANZA | Se registra alta temperatura en circuito de puertas comida y cuarto congelado de carnes,
351 | ECONOSUPER ZONA 2 | NUEVO | 2025-04-29 | 10:05 | PENDIENTE | MEDIA | CONTROLADOR | Nivel de bateria bajo | WALTER QUIÑONEZ | Alarma de bajo voltaje en bateria
352 | ECONOSUPER PLAZA MAGNOLIA | REINCIDENCIA | 2025-04-29 | 10:06 | PENDIENTE | MEDIA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de BT | JIUBER MORALES | Alarmas recurrentes de falla de rack del grupo de succión de baja temperatura
353 | LA TORRE CENTRO | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 10:18 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de lacteos | WALTER QUIÑONEZ | Temperatura elevada en 1 de 2 sensores en autoservicio de lácteos
354 | LA TORRE CENTRO | SEGUIMIENTO | 2025-04-29 | 10:18 | PENDIENTE | MEDIA | CONTROLADOR | Nivel de bateria bajo | WALTER QUIÑONEZ | Alarma de bajo voltaje en batería
355 | LA TORRE EL FRUTAL | NUEVO | 2025-04-29 | 10:23 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Cuarto congelado de carne | JIUBER MORALES | Temperatura alta en cuarto congelado de carne
356 | LA TORRE CHIMALTENANGO | NUEVO | 2025-04-29 | 14:27 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Puerta de helados | JIUBER MORALES | Temperatura alta en puerta de helados
357 | LA TORRE COATEPEQUE 2 | NUEVO | 2025-04-29 | 14:33 | PENDIENTE | ALTA | GRUPO_SUCCION | Grupo de succion de MT | HENRY BERGANZA | Alarma activa de falla en prueba de arranque en el grupo de succion de baja temperatura
358 | LA TORRE HUEHUETENANGO | NUEVO | 2025-04-29 | 16:04 | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | Autoservicio de carne | JIUBER MORALES | Temperatura elevada en 1 de sensores en autoservicio de carne
PENDIENTE

## Datos
TIENDAS | TIPO | ESTADO | SEVERIDAD | APLICATIVO | SUPERVISOR | CIRCUITO_REFRIGERADO | GRUPO_SUCCION | CONDENSADOR | CONTROLADOR | TARJETA_E_S
ECONOSUPER LO DE FUENTES | NUEVO | PENDIENTE | BAJA | CIRCUITO_REFRIGERADO | HENRY BERGANZA | Autoservicio de Bebidas | Grupo de succion de MT | Ventiladores | Controlador apagado | tarjeta fuera de linea
ECONOSUPER BOULEVAR SUR | SEGUIMIENTO | FINALIZADO | MEDIA | GRUPO_SUCCION | CHRISTOPHER DIEGUEZ | Autoservicio de carne | Grupo de succion de BT | Nivel de liquido | Bateria del controlador
ECONOSUPER LA BRIGADA | REINCIDENCIA |  | ALTA | CONDENSADOR | JIUBER MORALES | Autoservicio de Embutidos | Ambos grupos de succion | Sensor de Liquido | Falla de fase
ECONOSUPER NIMAJUYU |  |  | PRIORITARIA | CONTROLADOR | WALTER QUIÑONEZ | Autoservicio de lacteos | Sensor de Temperatura | Condensador | Nivel de bateria bajo
ECONOSUPER PLAZA MAGNOLIA |  |  | REINCIDENCIA | TARJETA_E_S |  | Autoservicio de verduras | Falla de aceite | Presión de Descarga | No se tiene conexión con el controlador
ECONOSUPER ZONA 2 |  |  |  | SIN PROBLEMA |  | Camara congelados | Falla de Rack |  | Perdida de datos en el controlador
ECONOSUPER ZONA 6 | [5 empty] | Comida Congelada | Falla en transductor |  | Reinicio de controlador
LA TORRE 20 CALLE | [5 empty] | Cuarto congelado de carne |  |  | Controlador inhibido
LA TORRE 4 CAMINOS | [5 empty] | Cuarto congelado de Embutidos
LA TORRE AMATITLAN 1 | [5 empty] | Cuarto congelado de helados
LA TORRE AMATITLAN 2 | [5 empty] | Cuarto congelado de pan
LA TORRE ANTIGUA 1 | [5 empty] | Cuarto congelado general
LA TORRE ANTIGUA 2 | [5 empty] | Cuarto Congelado Varios
LA TORRE ANTIGUA 3 | [5 empty] | Cuarto frio de bebidas
LA TORRE ARRAZOLA | [5 empty] | Cuarto frio de carne
LA TORRE ASUNCION MITA | [5 empty] | Cuarto frio de lacteos
LA TORRE ATANASIO | [5 empty] | Cuarto frio de pan
LA TORRE BARBERENA | [5 empty] | Cuarto frio de verduras
LA TORRE BARCENAS | [5 empty] | Cuarto frio general
LA TORRE BOCA DEL MONTE | [5 empty] | Cuarto vitrina bebidas
LA TORRE CARCHA | [5 empty] | Despacho de carne
LA TORRE CAYALA 1 | [5 empty] | Despacho de Embutidos
LA TORRE CAYALA 2 | [5 empty] | Despacho de pescado
LA TORRE CENTRANORTE | [5 empty] | Despacho de pollo
LA TORRE CENTRASUR | [5 empty] | Despacho mariscos
LA TORRE CENTRICO | [5 empty] | Subcooler
LA TORRE CENTRO | [5 empty] | Despacho de queso
LA TORRE CHIMALTENANGO | [5 empty] | Helados y Mariscos
LA TORRE CHIQUIMULA | [5 empty] | isla congelados
LA TORRE CIUDAD VIEJA | [5 empty] | Isla de Carnes
LA TORRE COATEPEQUE | [5 empty] | Mueble de congelados
LA TORRE COATEPEQUE 2 | [5 empty] | Mueble de helados
LA TORRE COBAN | [5 empty] | Mueble de mariscos
LA TORRE EL FRUTAL | [5 empty] | Preparacion de carne
LA TORRE EL RODEO | [5 empty] | Puerta de bebidas
LA TORRE ENCINAL | [5 empty] | Puerta de Comida
LA TORRE ESCALA CES | [5 empty] | Puerta de congelados
LA TORRE ESCUINTLA 2 | [5 empty] | Puerta de congelados y mariscos
LA TORRE ESCUINTLA 3 | [5 empty] | Puerta de helados
LA TORRE ESQUIPULAS | [5 empty] | Puerta de lácteos
LA TORRE FRAIJANES | [5 empty] | Puerta de mariscos
LA TORRE GUASTATOYA | [5 empty] | Puertas de Carnes
LA TORRE HUEHUETENANGO | [5 empty] | Varios circuitos
LA TORRE JALAPA 1 | [5 empty] | Vitrina de carne
LA TORRE JALAPA 2 | [5 empty] | Vitrina de embutidos
LA TORRE JALAPA 3 | [5 empty] | Vitrina de quesos
LA TORRE JOCOTENANGO | [5 empty] | Cuarto congelado de Pavo
LA TORRE JUTIAPA | [5 empty] | Isla de Mariscos
LA TORRE LA QUINTA | [5 empty] | Islas de Embutidos
LA TORRE LA RADIAL | [5 empty] | Cuarto Helado
LA TORRE LIKIN | [5 empty] | Empanizados
LA TORRE LINDA MAR | [5 empty] | Autoservicio de Frutas y Verduras
LA TORRE LOS AMATES | [5 empty] | Vitrina de Pollo
LA TORRE MADEROS
LA TORRE MALACATAN
LA TORRE MARISCAL
LA TORRE MAZATENANGO
LA TORRE METROCENTRO
LA TORRE METRONORTE
LA TORRE MILPAS ALTAS
LA TORRE MIRAFLORES
LA TORRE MIXCO
LA TORRE MUXBAL
LA TORRE NARANJO
LA TORRE OAKLAND
LA TORRE PALIN
LA TORRE PALMERAS
LA TORRE PANAJACHEL
LA TORRE PETAPA
LA TORRE PETAPOLIS
LA TORRE PETEN
LA TORRE PINARES
LA TORRE PLAZA FUTECA
LA TORRE PLAZA VILLA NUEVA
LA TORRE POPTUN
LA TORRE PORTALES
LA TORRE PROCERES
LA TORRE PUERTO BARRIOS
LA TORRE PUERTO SAN JOSE
LA TORRE QUICHE
LA TORRE REFORMA
LA TORRE RETALHULEU 1
LA TORRE RETALHULEU 2
LA TORRE RIO DULCE
LA TORRE ROOSEVELT
LA TORRE SALAMA
LA TORRE SAN BENITO
LA TORRE SAN CRISTOBAL
LA TORRE SAN FRANCISCO
LA TORRE SAN IGNACIO
LA TORRE SAN ISIDRO
LA TORRE SAN JOSE PINULA 2
LA TORRE SAN JOSE PINULA 3
LA TORRE SAN JUAN
LA TORRE SAN LUCAS
LA TORRE SAN MARCOS
LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA
LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA 2
LA TORRE SAN NICOLAS
LA TORRE SAN RAFAEL
LA TORRE SANKRIS MALL
LA TORRE SANTA LUCIA
LA TORRE SANTALU
LA TORRE TECULUTAN
LA TORRE TIQUISATE
LA TORRE TOTONICAPAN
LA TORRE VILLA CANALES
LA TORRE VILLA HERMOSA
LA TORRE VILLA LOBOS
LA TORRE VISTA HERMOSA 1
LA TORRE XELA 1
LA TORRE XELA 2
LA TORRE XELA 3
LA TORRE XELA 4
LA TORRE XELA 5
LA TORRE ZACAPA
LA TORRE ZACAPA 2
LA TORRE ZONA 02
LA TORRE ZONA 04
LA TORRE ZONA 05
LA TORRE ZONA 10
LA TORRE ZONA 11
LA TORRE ZONA 13
LA TORRE ZONA 14
LA TORRE ZONA 15
LA TORRE ZONA 16
LA TORRE ZONA 19
Walter Quiñones (LT) | Christopher Dieguez (LT) | Henry Berganza (LT) | Jiuber Morales (LT)
LA TORRE PETEN | LA TORRE JUTIAPA | LA TORRE COATEPEQUE | LA TORRE TOTONICAPAN
LA TORRE POPTUN | LA TORRE ASUNCIÓN MITA | LA TORRE COATEPEQUE 2 | LA TORRE QUICHE
LA TORRE PUERTO BARRIOS | LA TORRE CHIQUIMULA | LA TORRE MALACATAN | LA TORRE 4 CAMINOS/oct
LA TORRE RIO DULCE | LA TORRE ESQUIPULAS | LA TORRE MAZATENANGO | LA TORRE HUEHUETENANGO 2
LA TORRE LOS AMATES | LA TORRE ZACAPA | LA TORRE RETALHULEU | LA TORRE HUEHUETENANGO
LA TORRE TECULUTÁN | LA TORRE ZACAPA 2 | LA TORRE TIQUISATE | LA TORRE XELA
LA TORRE CARCHA | LA TORRE JALAPA | LA TORRE TRINIDAD | LA TORRE XELA 2
LA TORRE COBÁN | LA TORRE JALAPA 2 | LA TORRE LINDA MAR | LA TORRE XELA 3
LA TORRE SALAMA | LA TORRE JALAPA 3 | LA TORRE SANTA LUCIA | LA TORRE SAN MARCOS
LA TORRE SAN BENITO | LA TORRE BARBERENA | LA TORRE SANTALÚ | LA TORRE XELA 4/abril
LA TORRE SANARATE/agosto | LA TORRE SAN JOSÉ PINULA 1 | LA TORRE ESCUINTLA 2 | LA TORRE SALCAJÁ/dic
LA TORRE GUASTATOYA | LA TORRE SAN JOSÉ PINULA 2 | LA TORRE ESCUINTLA 3 | LA TORRE ANTIGUA 2
ECONO LA BRIGADA | LA TORRE SAN JOSÉ PINULA 3 | LA TORRE LIKÍN | LA TORRE CHIMALTENANGO
LA TORRE ZONA 2 | LT MUXBAL | LA TORRE PALÍN | LA TORRE CIUDAD VIEJA
ECONOSUPER ZONA 2 | LT VH1/dic | LA TORRE PUERTO SAN JOSÉ | LT ANTIGUA 1
LA TORRE ENCINAL | LA TORRE FUTECA ZONA 14 | LT PALMERAS | LA TORRE JOCOTENANGO
UNIPARK | LA TORRE ZONA 13 | LA TORRE LA GOMERA | LA TORRE MILPAS ALTAS
UNICAP | LA TORRE ZONA 14 | LA TORRE CENTRICO | LA TORRE PANAJACHEL
LT MARISCAL | LA TORRE SAN IGNACIO | LA TORRE CENTRANORTE | LA TORRE SAN LUCAS
LA TORRE MARISCAL 2 | LA TORRE ARRAZOLA | LA TORRE SAN RAFAEL | ECONOSUPER PLAZA MAGNOLIA
LA TORRE ROOSEVELT | LA TORRE ESCALA CES | LA TORRE METRONORTE | LA TORRE BOCA DEL MONTE
LA TORRE REFORMA | LA TORRE FRAIJANES | LA TORRE PORTALES | LA TORRE EL FRUTAL
LA TORRE SAN FRANCISCO | LA TORRE MADERO | LA TORRE CAYALÁ | LA TORRE METROCENTRO
LA TORRE ZONA 19 | LA TORRE OAKLAND MALL | LA TORRE CAYALÁ 2 | LA TORRE RADIAL
FRUVER | LA TORRE PROCERES | LA TORRE SAN ISIDRO | LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA
OFICINAS CENTRALES/feb | LA TORRE ZONA 10 | LA TORRE ZONA 16 | LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA 2
LA TORRE 20 CALLE | LA TORRE VILLA CANALES | LA TORRE ZONA 15
LA TORRE SANKRIS | ECONO LO DE FUENTES | LA TORRE PINARES DE SAN CRISTÓBAL | LA TORRE MIXCO
LA TORRE VILLA HERMOSA | LA TORRE NARANJO | LA TORRE SAN CRISTÓBAL | LA TORRE ATANASIO
LA TORRE ZONA 4 | LA TORRE SAN NICOLÁS | ECONOSUPER BOULEVARD SUR | ECONOSUPER NIMAJUYU
LA TORRE CENTRO | LA TORRE EL RODEO | LA TORRE BARCENAS | LA TORRE PETAPA
LA TORRE SAN JUAN | LA TORRE LA QUINTA | LA TORRE AMATITLÁN | LA TORRE PETÁPOLIS
LA TORRE ZONA 11 | ECONOSUPER ZONA 6 | LA TORRE AMATITLÁN 2 | LA TORRE ZONA 5
LA TORRE MIRAFLORES | LT VILLALOBOS | LA TORRE VILLA NUEVA | LA TORRE CENTRASUR